УТВЕРЖДЕНО

•

решением общего собрания садоводства СНТ«Джатиево II»    от__________

ПОЛОЖЕНИЕ об электроснабжении садовых участков членов СНТ «Джатиево»

Настоящее Положение разработано на основании ст.ст. 539-547 Гражданского кодекса РФ, договора электроснабжения № 50824 с ОАО «Петербургская сбытовая компания», ФЗ № 66 «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» и Устава СНТ «ДЖАТИЕВО».

1.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Электроснабжение товарищества и садовых участков его членов (в дальнейшем - «Абонентов») осуществляется на основании договора между товариществом и электроснабжающей организацией - ОАО «Петербургская сбытовая компания»	через присоединенную электросеть с оплатой по показаниям ОБЩЕГО РАСЧЕТНОГО СЧЕТЧИКА.

- Ответственность за обеспечение технической эксплуатации электроустановки и электросети товарищества возлагается на ПРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА.

1

При этом Правление, штатный электрик товарищества обязаны строго выполнять требования Правил технической эксплуатации и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

1.3.	Надежность        электроснабжения        Абонентов

обеспечивается электроснабжающей организацией и Правлением товарищества в соответствии с требованиями электроприемников 3-й категории до линии разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности.

На указанной границе должны поддерживаться показатели качества подаваемой электроэнергии (напряжение и частота) в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97.

1.4.	Абонентам электроэнергия поставляется только для
бытового потребления.

1.5.	Линией разграничения принадлежности и
эксплуатационной	ответственности	между	Правлением
товарищества и Абонентом являются изоляторы ЛЭП-0,4 кВт,
установленные  на столбе
электропередач.

Обслуживание участка от ЛЭП-0,4 кВт  до изоляторов столба электропередач, внутренняя электропроводка, установка счетчиков и других электроприборов осуществляются за счет садоводов.

2

- Для электроснабжения Абонентов используется однофазное напряжение («фаза» - «ноль»).

- Подводка к участкам Абонентов трех фаз и использование трехфазных счетчиков допускается при соблюдении следующих условий: наличия свободной мощности и положительного решения общего собрания товарищества по письменному заявлению Абонента с обоснованием причин, разрешения электроснабжающей организации.

В этом случае допуск к эксплуатации трехфазных установок осуществляется инспекцией Госэнергонадзора.

- По решению общего собрания СНТ и согласованию с электроснабжающей организацией подача электроэнергии товариществу и Абонентам  осуществляется круглогодично .

- При аварийном отключении электроэнергии и отключении ее в связи с допущенным Абонентом нарушением правил потребления электроэнергии энергоснабжающая организация и Правление СНТ за убытки Абонента ответственности не несут.

1.10.	При допуске перерыва в подаче электроэнергии Абоненту
по вине энергоснабжающей организации или Правления СНТ они
несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
договорных обязательств (уставных обязательств).

3

2.       ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАВЛЕНИЯ И АБОНЕНТОВ 2.1.       Права и обязанности Правления СНТ.

2.1.1   Обязанности Правления:

•	обеспечивать техническую эксплуатацию электроустановки
СНТ в соответствии с Правилами технической эксплуатации
электроустановок (ПТЭ) и Правилами техники безопасности при
эксплуатации электроустановок (ПТБ);

•	осуществлять проверку у Абонентов электросчетчиков, вводных
автоматических выключателей (автоматов), токораспределителъной
сети (ТРС) на соответствие техническим требованиям, требованиям
технической и пожарной безопасности, а также разрешенной
мощности потребления.

2.1.2  Права правления СНТ:

•	осуществлять контроль потребления Абонентами
электроэнергии по показаниям электросчетчиков, а также исправность и
наличие пломб устройств защитного отключения (УЗО) и
электросчетчиков;

•	прекращать подачу электроэнергии после письменного
предупреждения Абонента в случаях:

4

а)	неоплаты потребленной электроэнергии в течение 3-х
месяцев:

б)	подключения токоприемников помимо счетчика;

в)	отказа в допуске представителей электроснабжающей
организации и СНТ (членов Правления, ПДКЭ), прибывших для
проверки электросети;

г)	самовольного     подключения     Абонента     к     электросети

товарищества;

д) использование  неисправного  прибора  учета.

■  ■■'■■	.

- временно прекращать подачу электроэнергии при обнаружении угрозы возникновения аварии, пожара или опасности для жизни и здоровья людей;

- возобновлять подачу электроэнергии Абоненту, допустившему нарушение Правил потребления электроэнергии, только после устранения им обнаруженных нарушений или неисправностей электросети, а также при условиях погашения задолженности по оплате потребленной электроэнергии, в том числе перерасчета оплаты в соответствии с действующими тарифами, затрат на отключение и подключение к электросети;

•	лишать Абонента права пользования электросетью СНТ в случае
принятия общим собранием товарищества решения в связи с
грубым повторным нарушением потребления электроэнергии
(хищения) об исключении из товарищества и отказе в заключение
договора о праве пользования объектами инфраструктуры;

•	временно прекращать подачу электроэнергии за неуплату
членских и целевых взносов случае принятия общим собранием
товарищества.

2.2.      Права и обязанности Абонента:

2.2.1. Обязанности Абонента:

- ежемесячно производить оплату потребленной электроэнергии согласно показаниям счетчика по установленному на день платежа тарифу;

- обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемой электросети, приборов и оборудования, применять электрооборудование только заводского изготовления;

- использовать электросчетчики, разрешенные к применению для бытовых нужд; незамедлительно сообщать электрику товарищества о неисправностях в работе счетчика;

- при замене электросчетчика немедленно поставить в известность Правление товарищества, объяснив причину замены, вызвать дежурного электрика для снятия показаний счетчиков и пломбировки нового счетчика;

•	предоставлять должностным лицам электроснабжающей
организации, членам Правления товарищества беспрепятственный доступ
к электроустановкам, счетчикам и схемам учета электроэнергии,
находящимся в жилых и хозяйственных строениях;

6

•	производить обрезку разросшихся деревьев и кустарников,
находящихся в охранной зоне электролинии и отвода от опоры в дом;

•	подключение при необходимости электросварочной
аппаратуры к общей электросети помимо счетчика (со столба)
производить только по письменному заявлению в Правление и
письменному разрешению Правления СНТ с обязательным внесением за
использованную электроэнергию соответствующей платы с учетом
мощности подключавшейся аппаратуры и времени ее работы.

2.2.2 Права Абонента:

•	использовать электроэнергию в бытовых целях в необходимом
ему количестве;

- производить    сверку    расчетов    за    электроэнергию    с бухгалтером-кассиром товарищества;

- обжаловать   действия   и   решения   Правления   СНТ, нарушающие права Абонента, на общем собрании товарищества.

3. АБОНЕНТУ   ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- нарушать проектные требования при монтаже электросети в своем садовом участке;

- самовольно    подключать    свой    участок    к    электросети товарищества;

3.3	подключать электронагрузку сверх разрешенной нормы;

- увеличивать номинальное значение токов плавких вставок предохранителей и других защитных устройств;

- применять самодельные нагревательные и отопительные электроприборы.

4.   ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

4.1.	Расчетный период для оплаты электроэнергии
устанавливается в один календарный месяц по состоянию на первое
число месяца следующего за отчетным. Абонент обязан оплатить
потребленную электроэнергию с указанием показаний счетчика по
установленным на день платежа тарифам.

Срок внесения платежей - до 10-го числа месяца, следующего за истекшим.

4.2.	Расход электроэнергии определяется Абонентом
самостоятельно по разнице показаний счетчика на день оплаты и
ранее оплаченного показания. Счет-квитанцию за потребленную
электроэнергию выписывает сам Абонент.

4.3.	За несвоевременную оплату Абонентом потребленной
электроэнергии начисляются пени. В расчет пени закладывается
тариф, увеличенный на 10% от тарифа предыдущего месяца. За весь
период задолженности в расчет пени закладывается расчетный тариф
последнего текущего перед оплатой месяца.

8

При    оплате   электроэнергии   Абонент   в    первую    очередь оплачивает пени и имеющиеся задолженности.

Оплата задолженностей по платежам за потребленную электроэнергию производится по установленному на день платежа тарифу, независимо от тарифа в оплачиваемый период.

- В случае просрочки оплаты более двух месяцев электроснабжение Абонента по решению Правления СНГ может быть прекращено до ликвидации задолженности.

- В случае обнаружения неучтенного потребления электроэнергии Абонентом (путем изменения схемы включения счетчика, его повреждения, срыва пломбы, искусственного торможения диска, подключения токоприемников до счетчика и т.д.) сотрудниками энергоснабжающей организации, правлением товарищества либо теми и другими совместно составляется Акт обнаружения нарушения с последующим привлечением виновного к административной ответственности и перерасчетов расхода энергии и ее оплаты, а так же к штрафу в размере, установленном на общем собрании СНТ.

Количество неучтенной электроэнергии определяется по установленной комиссией совокупной мощности токоприемников и круглосуточного потребления за полгода

9

4.6. Установленные законодательством льготы для отдельных категории граждан по оплате потребляемой электроэнергии по месту жительства в садоводческом товарище не действуют.

10