Утверждено  Правлением СНТ

«Джатиево2» от 01.05.2012г.

Временные (   ****** относится к  пунктам  3,4 .до  момента    получения    дополнительной  электрической

мощности   СНТ «ДЖАТИЕВО 2»)

Технические   условия  для   подключаемых  абонентов (   №№241 Драбкин А.Л , 255 Балабин Н.М., 223 Палюк Е.Г.,222 Чекандина Т.Б., 216 Степанова Ю.Г.,259 Калинина  А.В.,143 Степанова А.Н.,170 Меньшенина  М.В., 178 Белявский  Ф.А..)  к   линии  электроснабжения   СНТ«ДЖАТИЕВО 2»

1)Заключить Договор подключения  абонента  к  энергосети СНТ «Джатиево»

2)  Внести оплату  в  сумме   45000рубл внести  в  кассу  СНТ или  на  расчетный  счет в   банке

3)Ограничение    потребляемой  мощности  1,5кВт(вводной  автомат)

4) Использование   однофазного  напряжения («фаза» «ноль»)

5)  Организация   электрощита   наружного  исполнения  с  установкой  прибора   учета

и  вводного  автомата  на  ближайшее   к  постройке  эл.опоре  .

6)  Перечисленные  работы  выполнить   за  свой  счет.

Условия  ПРИНИМАЮ      дата ______/______/_____

№  участка  _________ ФИО ______________________                            ( подпись)